CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN Á CHÂU

CATALOGUE -

-THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN

-ỐNG GIÓ VÀ PHỤ KIỆN

-TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG

-CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

-GIA CÔNG CƠ KHÍ THEO YÊU CẦU

THANG MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN

ỐNG GIÓ VÀ PHỤ KIỆN

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG

THANG CÁP ĐIỆN

| MODEL | KÍCH THƯỚC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) |  |
| AC-TC-U100 | 100 | 100 |  |
| AC-TC-U150 | 150 | 100 |  |
| AC-TC-U200 | 200 | 100 |  |
| AC-TC-U250 | 250 | 100 |  |
| AC-TC-U300 | 300 | 100 |  |
| AC-TC-U350 | 350 | 100 |  |
| AC-TC-U400 | 400 | 100 |  |
| AC-TC-U450 | 450 | 100 |  |
| AC-TC-U500 | 500 | 100 |  |
| AC-TC-U600 | 600 | 100 |  |
| AC-TC-U700 | 700 | 100 |  |
| AC-TC-U800 | 800 | 100 |  |
| AC-TC-U900 | 900 | 100 |  |
| AC-TC-U1000 | 1000 | 100 |  |
| AC-TC-U1100 | 1100 | 100 |  |
| AC-TC-U1200 | 1200 | 100 |  |

NẮP THANG

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) |  |
| AC-TC-NU100 | 100 | 15 |  |
| AC-TC-NU150 | 150 | 15 |  |
| AC-TC-NU200 | 200 | 15 |  |
| AC-TC-NU250 | 250 | 15 |  |
| AC-TC-NU300 | 300 | 15 |  |
| AC-TC-NU350 | 350 | 15 |  |
| AC-TC-NU400 | 400 | 15 |  |
| AC-TC-NU450 | 450 | 15 |  |
| AC-TC-NU500 | 500 | 15 |  |
| AC-TC-NU600 | 600 | 15 |  |
| AC-TC-NU700 | 700 | 15 |  |
| AC-TC-NU800 | 800 | 15 |  |
| AC-TC-NU900 | 900 | 15 |  |
| AC-TC-NU1000 | 1000 | 15 |  |
| AC-TC-NU1100 | 1100 | 15 |  |
| AC-TC-NU1200 | 1200 | 15 |  |

CO NGANG THANG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-TC-CNU100 | 100 | 100 | 300 |  |
| AC-TC-CNU150 | 150 | 100 | 350 |  |
| AC-TC-CNU200 | 200 | 100 | 400 |  |
| AC-TC-CNU250 | 250 | 100 | 450 |  |
| AC-TC-CNU300 | 300 | 100 | 500 |  |
| AC-TC-CNU350 | 350 | 100 | 550 |  |
| AC-TC-CNU400 | 400 | 100 | 600 |  |
| AC-TC-CNU450 | 450 | 100 | 650 |  |
| AC-TC-CNU500 | 500 | 100 | 700 |  |
| AC-TC-CNU600 | 600 | 100 | 750 |  |
| AC-TC-CNU700 | 700 | 100 | 900 |  |
| AC-TC-CNU800 | 800 | 100 | 1000 |  |
| AC-TC-CNU900 | 900 | 100 | 1100 |  |
| AC-TC-CNU1000 | 1000 | 100 | 1200 |  |
| AC-TC-CNU1100 | 1100 | 100 | 1300 |  |
| AC-TC-CNU1200 | 1200 | 100 | 1400 |  |

TÊ BA HƯỚNG THANG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-TC-TU100 | 100 | 100 | 500 |  |
| AC-TC-TU150 | 150 | 100 | 550 |  |
| AC-TC-TU200 | 200 | 100 | 600 |  |
| AC-TC-TU250 | 250 | 100 | 650 |  |
| AC-TC-TU300 | 300 | 100 | 700 |  |
| AC-TC-TU350 | 350 | 100 | 750 |  |
| AC-TC-TU400 | 400 | 100 | 800 |  |
| AC-TC-TU450 | 450 | 100 | 850 |  |
| AC-TC-TU500 | 500 | 100 | 900 |  |
| AC-TC-TU600 | 600 | 100 | 1000 |  |
| AC-TC-TU700 | 700 | 100 | 1100 |  |
| AC-TC-TU800 | 800 | 100 | 1200 |  |
| AC-TC-TU900 | 900 | 100 | 1300 |  |
| AC-TC-TU1000 | 1000 | 100 | 1400 |  |
| AC-TC-TU1100 | 1100 | 100 | 1500 |  |
| AC-TC-TU1200 | 1200 | 100 | 1600 |  |

CO HƯỚNG LÊN THANG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-TC-LU100 | 100 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU150 | 150 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU200 | 200 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU250 | 250 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU300 | 300 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU350 | 350 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU400 | 400 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU450 | 450 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU500 | 500 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU600 | 600 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU700 | 700 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU800 | 800 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU900 | 900 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU1000 | 1000 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU1100 | 1100 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-LU1200 | 1200 | 100 | 200 |  |

CO HƯỚNG XUỐNG THANG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-TC-XU100 | 100 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU150 | 150 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU200 | 200 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU250 | 250 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU300 | 300 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU350 | 350 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU400 | 400 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU450 | 450 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU500 | 500 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU600 | 600 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU700 | 700 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU800 | 800 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU900 | 900 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU1000 | 1000 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU1100 | 1100 | 100 | 200 |  |
| AC-TC-XU1200 | 1200 | 100 | 200 |  |

CHŨ THẬP BỐN HƯỚNG THANG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-TC-4TU100 | 100 | 100 | 250 |  |
| AC-TC-4TU150 | 150 | 100 | 300 |  |
| AC-TC-4TU200 | 200 | 100 | 400 |  |
| AC-TC-4TU250 | 250 | 100 | 450 |  |
| AC-TC-4TU300 | 300 | 100 | 500 |  |
| AC-TC-4TU350 | 350 | 100 | 550 |  |
| AC-TC-4TU400 | 400 | 100 | 600 |  |
| AC-TC-4TU450 | 450 | 100 | 650 |  |
| AC-TC-4TU500 | 500 | 100 | 700 |  |
| AC-TC-4TU600 | 600 | 100 | 800 |  |
| AC-TC-4TU700 | 700 | 100 | 900 |  |
| AC-TC-4TU800 | 800 | 100 | 1000 |  |
| AC-TC-4TU900 | 900 | 100 | 1100 |  |
| AC-TC-4TU1000 | 1000 | 100 | 1200 |  |
| AC-TC-4TU1100 | 1100 | 100 | 1300 |  |
| AC-TC-4TU1200 | 1200 | 100 | 1500 |  |

| VẬT LIỆU | Tôn zam, thép mạ kẽm, thép cán nguội, inox, nhôm…. |
| --- | --- |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 2000mm-3000mm |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | 100mm-1200mm |
| Chiều cao tiêu chuẩn | 100mm-250mm |
| Chiều dày tiêu chuẩn | 1,2mm-2,3mm |
| Lớp bảo vệ bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Mạ kẽm điện phân |
|  | Sơn tĩnh điện |
|  | Mạ kẽm điện phân kết hợp sơn tĩnh điện |
| Á CHÂU NHẬN SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG |  |

MÁNG CÁP ĐIỆN

| MODEL | KÍCH THƯỚC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) |  |
| AC-MC-U100 | 100 | 100 |  |
| AC-MC-U150 | 150 | 100 |  |
| AC-MC-U200 | 200 | 100 |  |
| AC-MC-U250 | 250 | 100 |  |
| AC-MC-U300 | 300 | 100 |  |
| AC-MC-U350 | 350 | 100 |  |
| AC-MC-U400 | 400 | 100 |  |
| AC-MC-U450 | 450 | 100 |  |
| AC-MC-U500 | 500 | 100 |  |
| AC-MC-U600 | 600 | 100 |  |
| AC-MC-U700 | 700 | 100 |  |
| AC-MC-U800 | 800 | 100 |  |
| AC-MC-U900 | 900 | 100 |  |
| AC-MC-U1000 | 1000 | 100 |  |
| AC-MC-U1100 | 1100 | 100 |  |
| AC-MC-U1200 | 1200 | 100 |  |

NẮP MÁNG CÁP

| MODEL | KÍCH THƯỚC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) |  |
| AC-MC-NU100 | 100 | 15 |  |
| AC-MC-NU150 | 150 | 15 |  |
| AC-MC-NU200 | 200 | 15 |  |
| AC-MC-NU250 | 250 | 15 |  |
| AC-MC-NU300 | 300 | 15 |  |
| AC-MC-NU350 | 350 | 15 |  |
| AC-MC-NU400 | 400 | 15 |  |
| AC-MC-NU450 | 450 | 15 |  |
| AC-MC-NU500 | 500 | 15 |  |
| AC-MC-NU600 | 600 | 15 |  |
| AC-MC-NU700 | 700 | 15 |  |
| AC-MC-NU800 | 800 | 15 |  |
| AC-MC-NU900 | 900 | 15 |  |
| AC-MC-NU1000 | 1000 | 15 |  |
| AC-MC-NU1100 | 1100 | 15 |  |
| AC-MC-NU1200 | 1200 | 15 |  |

CO NGANG MÁNG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-MC-CNU100 | 100 | 100 | 300 |  |
| AC-MC-CNU150 | 150 | 100 | 350 |  |
| AC-MC-CNU200 | 200 | 100 | 400 |  |
| AC-MC-CNU250 | 250 | 100 | 450 |  |
| AC-MC-CNU300 | 300 | 100 | 500 |  |
| AC-MC-CNU350 | 350 | 100 | 550 |  |
| AC-MC-CNU400 | 400 | 100 | 600 |  |
| AC-MC-CNU450 | 450 | 100 | 650 |  |
| AC-MC-CNU500 | 500 | 100 | 700 |  |
| AC-MC-CNU600 | 600 | 100 | 750 |  |
| AC-MC-CNU700 | 700 | 100 | 900 |  |
| AC-MC-CNU800 | 800 | 100 | 1000 |  |
| AC-MC-CNU900 | 900 | 100 | 1100 |  |
| AC-MC-CNU1000 | 1000 | 100 | 1200 |  |
| AC-MC-CNU1100 | 1100 | 100 | 1300 |  |
| AC-MC-CNU1200 | 1200 | 100 | 1400 |  |

TÊ BA HƯỚNG MÁNG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-MC-TU100 | 100 | 100 | 500 |  |
| AC-MC-TU150 | 150 | 100 | 550 |  |
| AC-MC-TU200 | 200 | 100 | 600 |  |
| AC-MC-TU250 | 250 | 100 | 650 |  |
| AC-MC-TU300 | 300 | 100 | 700 |  |
| AC-MC-TU350 | 350 | 100 | 750 |  |
| AC-MC-TU400 | 400 | 100 | 800 |  |
| AC-MC-TU450 | 450 | 100 | 850 |  |
| AC-MC-TU500 | 500 | 100 | 900 |  |
| AC-MC-TU600 | 600 | 100 | 1000 |  |
| AC-MC-TU700 | 700 | 100 | 1100 |  |
| AC-MC-TU800 | 800 | 100 | 1200 |  |
| AC-MC-TU900 | 900 | 100 | 1300 |  |
| AC-MC-TU1000 | 1000 | 100 | 1400 |  |
| AC-MC-TU1100 | 1100 | 100 | 1500 |  |
| AC-MC-TU1200 | 1200 | 100 | 1600 |  |

CO HƯỚNG LÊN MÁNG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-MC-LU100 | 100 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU150 | 150 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU200 | 200 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU250 | 250 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU300 | 300 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU350 | 350 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU400 | 400 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU450 | 450 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU500 | 500 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU600 | 600 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU700 | 700 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU800 | 800 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU900 | 900 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU1000 | 1000 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU1100 | 1100 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-LU1200 | 1200 | 100 | 200 |  |

CO HƯỚNG XUỐNG MÁNG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-MC-XU100 | 100 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU150 | 150 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU200 | 200 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU250 | 250 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU300 | 300 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU350 | 350 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU400 | 400 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU450 | 450 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU500 | 500 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU600 | 600 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU700 | 700 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU800 | 800 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU900 | 900 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU1000 | 1000 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU1100 | 1100 | 100 | 200 |  |
| AC-MC-XU1200 | 1200 | 100 | 200 |  |

CHŨ THẬP BỐN HƯỚNG THANG CÁP

| MODEEL | KÍCH THƯỚC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W (mm ) | H (mm ) | L (mm ) |  |
| AC-MC-4TU100 | 100 | 100 | 250 |  |
| AC-MC-4TU150 | 150 | 100 | 300 |  |
| AC-MC-4TU200 | 200 | 100 | 400 |  |
| AC-MC-4TU250 | 250 | 100 | 450 |  |
| AC-MC-4TU300 | 300 | 100 | 500 |  |
| AC-MC-4TU350 | 350 | 100 | 550 |  |
| AC-MC-4TU400 | 400 | 100 | 600 |  |
| AC-MC-4TU450 | 450 | 100 | 650 |  |
| AC-MC-4TU500 | 500 | 100 | 700 |  |
| AC-MC-4TU600 | 600 | 100 | 800 |  |
| AC-MC-4TU700 | 700 | 100 | 900 |  |
| AC-MC-4TU800 | 800 | 100 | 1000 |  |
| AC-MC-4TU900 | 900 | 100 | 1100 |  |
| AC-MC-4TU1000 | 1000 | 100 | 1200 |  |
| AC-MC-4TU1100 | 1100 | 100 | 1300 |  |
| AC-MC-4TU1200 | 1200 | 100 | 1500 |  |

NỐI GIẢM HƯỚNG TRÁI MÁNG CÁP                                 NỐI GIẢM HƯỚNG PHẢI MÁNG CÁP

NỐI GIẢM HƯỚNG TÂM MÁNG CÁP                                                    NỐI MÁNG CÁP

BULONG THANG MÁNG CÁP                                               GIA CÔNG THÉP U ĐA NĂNG

GIA CÔNG THÉP V THEO YÊU CẦU                    GIA CÔNG CHẾ TẠO TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG

GIA CÔNG CHẾ TẠO CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

GIA CÔNG CHẤN THÉP CẮT LỖ LASER                          GIA CÔNG CHẤN THÉP U CẮT LỖ LASER